**Информация о проделанной работе по строительству и благоустройству Жилого района «ЭкоГрад Волгарь»**

**за период с 31.07.2017г. по 4.07.2017г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип работ** | **Вид работы** | **Выполнение работ** | **Дата работ** | **Ответственный за выполнение работ** | **Фото №** |
|  |  |  |  |  |  |
| Плановые работы | **Подготовка к отопительному сезону 2017-2018гг.**Казачья 2Б | Замена неисправной запорной арматура системы отопления.Промывка теплообменников отопления и ГВС – 2шт.  | 31.07.2017 – 3.08.2017 | Инженер Несмеянов В.В.Слесарь Кузнецов Н.А. |  |
| Плановые работы | Подготовка к отопительному сезону 2017-2018гг.Осетинская 2 | Ревизия аварийных сборок системы отопления и ГВС – 42шт. | 1.07.2017 – 14.08.2017 | Инженер Несмеянов В.В.Слесарь Малахов П.В. |  |
| Аварийные работы | Затопление квартиры Осетинская 9 | Проведено выявление и локализация авария. | 02.08.2017 | Слесарь Исаенков Н.А. |  |